工程量清单编制说明

- 一、工程概况： 1.项目名称：海南省南海现代修造船有限公司500kVA配电改造工程 2.建设单位：海南省南海现代渔业集团有限公司 3.项目地点：儋州市 - 二、编制范围： 拆除部分：原有500kVA变压器1台，高压避雷器1组，高压跌落式熔断器1组，低压柜7面，低压电缆头10套，杆上金具2批，原有电杆4根。 新建部分：新装#2 500kVA变压器1台，高压隔离开关2组，高压避雷器2组，高压跌落式熔断器2组，低压GGD柜7面，低压动力柜3面,新立12米电杆4根，变压器台架1套，无变压器台架1套，杆上金具、电缆沟盖板8.4米，墙面喷刷涂料150平方，门洞封堵3平方，挡鼠板2块，铁质防火门2樘，回填土150立方，电缆标志桩20根，原有电缆引入4条。 A1-A5段敷设低压电缆1回VLV22-4x300+1x150mm2共225米，利旧原电缆管道敷设共105米，直埋敷设120米，低压VLV22-4x300+1*150mm2电缆终端头2套。 A1-A3段敷设低压电缆2回VLV22-4x300mm2共240米，利旧原电缆管道敷设共60米，直埋敷设60米，低压VLV22-4x300mm2电缆终端头2套，低压VLV22-4x300mm2电缆中间接头2套。 B1-B2段敷设低压电缆VLV22-4x240+1x120mm2共120米，套管直埋 MPP管 Φ160/120米,低压VLV22-4x240+1x120mm2电缆终端头4套。#2变压器至低压进线柜敷设YJV22-4x240+1x120mm2电缆/20米(2回)，低压4x240+1x120电缆终端头4套。 三、编制依据： 1、依据海南中创众成电力工程设计有限公司设计的（海南省南海现代修造船有限公司500kVA配电改造工程）施工图纸 2、住建部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》（2013）规定 四、编制方法: （一）计算说明： 1、依据施工图纸计算工程量 2、按照《建设工程工程量清单计价规范》（2013）编制清单 五、其他说明事项： 1.本清单编制结果可供建设单位进行资金筹措、投资控制参考； 2.工程竣工结算时，可根据实际完成的工程内容、施工范围、做法以及合同的约定等做进一步调整。 （二）投标报价说明： 1.投标报价应按招标文件要求填写； 2.综合单价包含：人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用； 3.工程量清单中所填入的单价和合价，应包括人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费、有关文件规定的调价、利润、税金以及现行取费中的有关费用、材料的价差以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用； 4.工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中； 5.投标人应参照海南省相关计价规定、企业定额或市场价格自主报价； 6.投标报价要求提供工程量清单综合单价分析表，主要材料设备价格表，其他项目清单计价表要求提供明细； 7.投标报价的单价将作为今后设计变更、增减项目的相应综合单价； 8.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，如有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。